## Sheet1
安庆师范学院物资设备采购报价表 （AQSY201511-06X）
序号 | 名 称 | 规格及性能指标 | 数量 | 投标产品品牌、型号及规格 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 指纹加刷ID卡门禁 | 1、2.4寸彩屏显示 TCP/IP和RS485通讯可选 2、自带门铃大按键 U盘功能可上传下载记录等 3、既可外接读头也可做为门禁读头使用 4、指纹容量1500记录容量：50000背光数字夜间操作 | 2
2 | 双门磁力锁 | 1、双联280KG磁力，三年质保工作电压:12VDC 2、符合公安消防要求,断电即开锁断电后,无剩磁 3、耗电量低防腐蚀,锁体经地特殊防锈处理 | 2
3 | U型磁力锁支架 | 无框玻璃门使用 | 4
4 | 后备电源 控制箱 | 1、电压检测、充（放）电保护 2、220V输入.12V输出.50W功率 3、设开门按钮输入,可直接开启电锁. 4、选配UPS电源,停电自动供电,电池电压过低自动断电,保护电池. | 2
5 | 开门按钮 | 门禁专用按钮 | 2
6 | 配套发卡器 | 1、可发行IC、通讯接口：USB 2、通讯波特率：4800b/s 3、读卡距离：3-4cm 4、外观尺寸：97mm*124mm*32mm | 2
7 | 遥控开门器 | 1、遥控开门、简单实用(1-1) 2、体积小巧,安装简易 可一拖多个遥控器 | 2
8 | 无线门铃 | 1、喷砂工艺装饰，包含可切换的多种铃声（30种以上） 2、60米接收 3、铃声音质清脆，无杂音 4、开关灵敏 | 2
9 | 感应卡 | 1、短距离感应卡，长度小于9厘米 | 100
10 | 门禁系统考勤软件 | 1、集成门禁和考勤系统 2、包含安装及后期维护和使用培训 | 1
11 | 施工费用 | 包含各种设备安装及强电、弱电的安装；含一年上门维修费用 | 2
12 | 线材 | 包含强电、弱电线材，及安装中各相关配件 | 2
合计（大写）： |  |  |  |  | （￥ 元 ）
供货要求： |  | 1.合同签订之日起15个工作日内供货安装调试完毕；
2.由供货单位免费送至学校制定地点并安装调试到位，并提供三包。
3.承诺免费质保 年(至少1年）。
投标单位（公章）：
联系人：
手机号：
日期：